Список оборудования большого зала.

Фронтальная ложа.

Всего 12 каналов по 3 кВт.

Установлены  профильные приборы ETC SF 5`(HPL750)- 8шт.

Выносной софит.

Всего 12 каналов по 3 кВт, 8 каналов по 5 кВт.

Установлены:

профильные приборы RJ - 8шт.;

профильные приборы ETC SF 19` - 3 шт.,  ETC SF 36` - 2 шт.

линзовые приборы FHR2000 – 12 шт.

Нижние боковые световые ложи.

Всего 10 каналов по 3 кВт, 2 канала по 5 кВт (слева и справа)

Установлены:

профильные приборы RJ – 4 шт.;

профильные приборы ETC SF 19` - 6 шт.,

линзовые приборы FHR2000 – 4 шт.

Верхние боковые световые ложи.

Всего 12 каналов по 3 кВт, 2 канала по 5 кВт (слева и справа)

Установлены:

профильные приборы ETC SF 10` - 6 шт.,

линзовые приборы FHR2000 – 6 шт.

Портальные башни.

Всего 18 каналов по 3 кВт (слева и справа)

Установлены:

профильные приборы ETC SF 19`, 26`, 36` - 10 шт.

линзовые приборы FHR1000 – 4 шт.

Передвижные башни.

Всего 36 каналов по 3 кВт (3 башни слева и 3 башни справа)

Установлены:

профильные приборы ETC SF 50`, 36` - 24 шт.

линзовые приборы FHR1000 – 12 шт.

1 софит.

Всего 22 канала по 3 кВт.

Установлены:

профильные приборы ETC SF 36` - 2 шт.,

линзовые приборы FHR2000 – 6 шт.

Управляемый прибор Mooving Head  - Studio Beam – 4 шт.

2 софит.

Всего 26 канала по 3 кВт, 8 каналов по 5 кВт

Установлены:

профильные приборы ETC SF 26` - 8 шт.,

линзовые приборы FHR2000 – 12 шт.

ArtLighting 4xAHR-1000 – 8 шт.

Управляемый прибор Mooving Head  - Studio Beam – 6 шт.

3 софит.

Всего 36 каналов по 3 кВт, 8 каналов по 5 кВт

Установлены:

профильные приборы ETC SF 19` - 4 шт.

линзовые приборы FHR1000 – 12 шт.

приборы ETC SF PAR – 24 шт.

ArtLighting 4xAHR-1000 – 8 шт.

Управляемый прибор Mooving Head  - Studio Beam – 6 шт.

Управляемый прибор Mooving Head  VL3000Spot – 4 шт.

4 софит.

Всего 26 каналов по 3 кВт, 8 каналов по 5 кВт

Установлены:

линзовые приборы FHR1000 – 12 шт.

приборы ETC SF PAR – 24 шт.

ArtLighting 4xAHR-1000 – 8 шт.

Управляемый прибор Mooving Head  VL3000Spot – 6 шт.

5 софит.

Всего 16 каналов по 3 кВт, 8 каналов по 5 кВт

Установлены:

приборы ETC SF PAR – 24 шт.

ArtLighting 4xAHR-1000 – 8 шт.

Софит арьера сцены.

Всего 8 каналов по 3 кВт

Установлены:

приборы ETC SF PAR – 24 шт.

Планшет сцены.

3 люка слева, 3 люка справа, 3 люка в глубине сцены.

В каждом люке по 2 канала 3 кВт, 1 канал 5 кВт, 1 НР (управляется из аппаратной), 1 П.

Галереи сцены.

10 каналов по 3 кВт слева,  10 каналов по 3 кВт справа